Додаток 2

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб’єктом господарювання)

Реєстраційний номер 23761

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	"ДП	СВІТАНОК-АГРО" 35452023

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

- Інформація про суб’єкта господарювання.

Україна, 67700, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Білгород-Дністровський, вул.Автомобільна, будинок 11 380674841822

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

- Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Підприємство спеціалізується на вирощуванні та обробці сільськогосподарських культур. Технічна альтернатива 1.

Підприємство спеціалізується на вирощуванні та обробці зернових, олійних та бобових культур. Для власних потреб на підприємстві здійснюється: - зберігання і розподіл добрив (КАС),

- проведення дрібних ремонтних робіт, - заправка власного транспорту. Підприємство забезпечено всіма необхідними видами інженерного забезпечення, які розташовані на території Мологівської, Старокозацької та Шабівської сільських об'єднаних територіальних громад Білгород-Дністровського району Одеської області. Також підприємство здійснює меліорацію (зрошення) сільськогосподарських земель на площі 2942,0104 га, які розташовані на території Мологівської та Шабівської сільських об'єднаних територіальних громад Білгород-Дністровського району Одеської області.

Технічна альтернатива 2.

Передбачається влаштування підземних ємностей зберігання палива замість наземних. Однак при цьому збільшуються обсяги викидів в атмосферне повітря та утворення відходів за рахунок проведення будівельних робіт та додаткового виникає загроза інфільтрації нафтопродуктів у ґрунти при можливому виникненні аварійних ситуацій. Технологічні рішення, запропоновані в технічній альтернативі 1, є найбільш екологічно доцільним, економічно ефективним і практичним для реалізації діяльності.Тому технічна альтернатива 2 є недоцільною.

- Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Одеська обл. Білгород-Дністровський р-н

  - Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Старокозацька сільська об'єднана територіальна громада, адреса: 67730, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче, вул. Соборна, буд. 34 Мологівська сільська об'єднана територіальна громада, адреса: 67751, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Молога, вул. Кишинівська, буд. 221а Шабівська сільська об'єднана територіальна громада, адреса: 67770, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Шабо, вул. Центральна, буд. 63

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Одеська обл. Білгород-Дністровський р-н .

67723, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Стара Царичанка, вул. Садова, 2Б, площа території – 2,8249 га. Територія майданчика на півночі межує з пустирищем, по всім іншим напрямкам – з ріллями. Житлова зона знаходиться на відстані більше 110 м від межі підприємства. 67723, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Стара Царичанка, вул. Садова, 26, площа території – 1,5693 га. Територія майданчика на півдні межує з промисловою зоною, по всім іншим напрямкам – з ріллями Житлова зона знаходиться на відстані більше 140 м від межі підприємства. 67724, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Нова Царичанка, провулок Сільськогосподарський, 3, площа території – 34,2974 га. Територія майданчика межує по всім напрямкам з сільськогосподарськими ріллями. Житлова зона знаходиться на відстані більше 500 м від межі підприємства. 67754, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с/рада Випасненська (Мологівська), комплекс будівель та споруд №9, будинок 1, площа території – 1,997 га. 67754, Одеська обл. Білгород-Дністровський р-н, с/рада Випасненська (Мологівська) комплекси будівель та споруд №10, будинок 1 та № 26 будинок 1, площа території – 1,9984 га. 67754, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с/рада Випасненська (Мологівська) комплекс будівель та споруд

№25, будинок 1, площа території – 2,0028 га. Територія майданчика по всім напрямкам межує з сільськогосподарськими ріллями. Житлова зона знаходиться на відстані більше 3 км від межі підприємства. ТОВ «ДП СВІТАНОК-АГРО» також здійснює меліорацію (зрошення) сільськогосподарських земель на площі 2942,0104 га, які розташовані на території Мологівської та Шабівської територіальних громад Білгород-Дністровського району Одеської області. Земельні ділянки, на яких здійснюється зрошення, перебувають у користуванні ТОВ «ДП СВІТАНОК-АГРО». Категорія земельних ділянок – землі сільськогосподарського призначення. Цільове призначення земельних ділянок «01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Земельні ділянки згруповані впритул один до одної, обмежені іншими земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Одеська обл. Білгород-Дністровський р-н .

Планована діяльність здійснюється в умовах, що склалися, на існуючому і діючому підприємстві в межах земельних ділянок, ще перебувають у користуванні. Територіальна альтернатива не розглядається.

- Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Забезпечення внутрішнього і зовнішнього ринків продуктами харчування, починаючи з вирощування та подальшої переробки сільськогосподарських культур та первинної їх переробки, має одно з лідируючих місць у забезпеченні добробуту мешканців та економічного розвитку країни. Планована діяльність спрямована на раціональне використання водних ресурсів, зрошення сільськогосподарських культур та підвищення врожайності, створення нових робочих місць. Передбачається гарантоване отримання врожайності сільськогосподарських культур в зоні ризикованого землеробства та створення нових робочих місць. При цьому сталий розвиток набуває як внутрішня, так і зовнішня торгівля та всі супутні напрямки інфраструктурного розвитку та економіки. Діяльність підприємства несе позитивний соціально-економічний вплив як на життя звичайних мешканців, так і на економічну діяльність країни.

- Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

67723, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Стара Царичанка, вул. Садова, 2Б. На проммайданчику розташовано ділянку КАС, автозаправний пункт, мехмайстерню. Ділянка КАС складається з 3 ємностей КАС (3 од. * 15 м3), обладнання для перевантаження (потужність 70 м3/год) та постів зливу та наливу КАС; загальний обсяг КАС – 300 т/рік. Автозаправний пункт складається з двох резервуарів зберігання дизпалива (28,603 м3 + 10,815 м3) та одного – бензину (5,260 м3), паливороздавальної колонки Шельф 100-50/90-2-1-2, загальний обсяг дизпалива – 360000 л, бензин – 12000 л. У мехмайстерні здійснюються роботи на заточувальному верстаті з діаметром кола 180 мм та проводяться зварювальні роботи. 67723, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Стара Царичанка, вул. Садова, 26. На проммайданчику розташовано склади зберігання сільськогосподарських культур та ділянку ЗАВ. Зберігають пшеницю, ячмінь, ріпак, соняшник, горох у закритих складах №№1-4 річний можливий обсяг по кожній культурі на кожному складі – до 15000 т/рік, на відкритому складі – до 3000 т/рік. На ділянці ЗАВ встановлено сепаратор потужністю 40 т/рік, який забезпечено циклоном, бункерами накопичення і вивантаження культур (6 од.*30 м3) та бункером накопичення і вивантаження відходів (30 м3), виробнича потужність ділянки – 40 т/год, 75000 т/рік. 67724, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Нова Царичанка, провулок Сільськогосподарський, 3. На проммайданчику розташовано склади зберігання сільськогосподарських культур та ділянку ЗАВ. У закритих складах №№1-7 зберігають пшеницю, ячмінь, ріпак, соняшник, горох; річний можливий обсяг по кожній культурі на кожному складі – до 15000 т/рік. На ділянці ЗАВ встановлено сепаратор потужністю 50 т/рік з бункерами накопичення і вивантаження культур (6 од. *30 м3) та бункером накопичення і вивантаження відходів (30 м3), виробнича потужність ділянки – 50 т/год, 105000 т/ рік. 67754, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с/ рада Випасненська (Мологівська) комплекс будівель та споруд №9, будинок 1. 67754, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с/ рада Випасненська (Мологівська) комплекс будівель та споруд №10, будинок 1. 67754, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с/ рада Випасненська (Мологівська) комплекс будівель та споруд №25, будинок 1. 67754, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с/ рада Випасненська (Мологівська) комплекс будівель та споруд №26, будинок 1. На проммайданчику розташовано склади зберігання сільськогосподарських культур, ділянку ЗАВ, ділянку КАС, автозаправний пункт, мехмайстерню. На закритих складах №№1-6 зберігають пшеницю, ячмінь, ріпак, соняшник, горох; річний можливий обсяг по кожній культурі на кожному складі – до 15000 т/рік. На ділянці ЗАВ встановлено сепаратор потужністю 150 т/рік, який забезпечено бункерами і силосами накопичення і вивантаження культур (3 бункери * 7 т та 3 силоси * 40 т) та бункером

накопичення і вивантаження відходів (7 т), виробнича потужність ділянки – 150 т/год, 90000 т/ рік. Ділянка КАС складається з 4 ємностей КАС (2 од. * 60 м3 та 2 од. * 16 м3), обладнання для перевантаження (потужність 70 м3/год), постів зливу та наливу КАС, загальний обсяг КАС – 800 т/рік. Автозаправний пункт складається з трьох резервуарів зберігання дизпалива (52,152 м3 + 2 од. * 15,189 м3) та одного – бензину (10,834 м3), паливороздавальної колонки Шельф 100-50/90-2-1-2, загальний обсяг дизпалива – 242000 л, бензину – 20000 л. У мехмайстерні здійснюються роботи на заточувальному верстаті з діаметром кола 180 мм та проводяться зварювальні роботи. Режим роботи підприємства – 8-ми годинний робочий день, 261 днів на рік. Зрошення здійснюється від Білгород-Дністровської зрошувальної системи, джерелом якої є річка Дністер. Із річки вода самопливом по підвідному каналу надходить до головної насосної станції. Зрошення земель ТОВ «ДП СВІТАНОК-АГРО» здійснюється методом дощування. На території Мологівської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області розміщені: НСП (насосна станція підкачки) №7 продуктивністю 4410 м3/год, НСП №9 продуктивність 3528 м3/год. На території Шабівської сільської територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області розміщена НСП №8 продуктивністю 3528 м3/ год. Період зрошення орієнтовно 150 днів на сільськогосподарський рік.

- Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1.

- при провадженні планованої діяльності необхідно дотримуватись нормативів екологічної безпеки; - по забрудненню атмосферного повітря – граничнодопустимий викид забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів, граничнодопустимі концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; - по ґрунту - з метою запобігання заболочення та вторинного засолення ґрунтів суворо дотримуватись режиму зрошення згідно ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди», - по поверхневим та підземним водам - забір води повинен здійснюватися встановлених лімітах відповідно до Водного кодексу України, ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди»; - по техпроцесу – дотримуватись технологічних параметрів процесу та окремих його стадій, заходи запобігання виникненню аварій; - розробка й здійснення заходів щодо запобігання можливим аваріям, а також ліквідації їх можливих шкідливих екологічних наслідків; - дотримання санітарних вимог; - дотримання нормативів вібраційного та шумового навантаження на людину; - забезпечення санітарних вимог при експлуатації.

щодо технічної альтернативи 2.

аналогічні обмеженням технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1.

аналогічні обмеженням технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 2.

аналогічні обмеженням технічної альтернативи 1

- Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1.

еколого-інженерна підготовка і захист території не потребується.

щодо технічної альтернативи 2.

еколого-інженерна підготовка і захист території не потребується.

щодо територіальної альтернативи 1.

еколого-інженерна підготовка і захист території не потребується.

щодо територіальної альтернативи 2.

еколого-інженерна підготовка і захист території не потребується.

- Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

- на повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив; - на мікроклімат

- вплив не суттєвий; - на водне середовище – непряма дія за рахунок збільшення показників водоспоживання в рамках затверджених обсягів на водокористування; - на техногенне середовище – розвиток інфраструктури; - на соціальне середовище – підвищення зайнятості місцевого населення, зростання відрахувань у місцевий та обласний бюджети; - на рослинний та тваринний світ – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив; - на ґрунт – вплив допустимий.

щодо технічної альтернативи 2. згідно до технічної альтернативи 1 щодо територіальної альтернативи 1. згідно до технічної альтернативи 1 щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається

- Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

2 Сільське господарство, лісівництво та водне господарство Сільське господарство, лісівництво та водне господарство: сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем; насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 гектарів або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше; зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель; потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше); свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок - 500 місць і більше); великої та дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і більше); кролів та інших хутрових тварин (2 тисячі голів і більше); установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва; інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; намив територій на землях водного фонду;"

- Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому

числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

- Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

У відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 (зі змінами).

- Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

- Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

- Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

- Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації , 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, 83, ecolog@od.gov.ua, (048)728-35-05; (048)728-34-58, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи управління охорони та раціонального використання природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації - Шевченко Наталія Ігорівна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}